## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 24 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Renata Lupo Bo | Verificação falta de energia na escola | 21.11.2023
CER Carmelita Garcez II | Troca 04 telhas cerâmicas
Aplicação manta asfaltica no telhado
Retirada de entulho
CER Concheta Smirne Mendonça | Quebra piso de concreto
Conserto de tubulação hidráulica
Fechamento de valeta
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 04 refil de filtro
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Verificação eletrica de bebedouro refrigerado
CER Jacomina Filipe Sambiase | Instalação completa de 7 refletores led
Passagem de 30 metros de cabo PP
CER Ângelo Lorenzetti | Rebocou a caixa de alvenaria do hidrômetro
CER Eloá do Valle Quadros | Reparos no reboco na mangueira de esgoto do bebedouro | 22.11.2023
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Inicio de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Inicio reparos nas tricas do reboco
CER Jacomina Filipe Sambise | Troca 01 boia mecânica do bebedouro
Troca 01 válvula americana
Regulagem de válvula de descarga
Troca 01 sifão
Instalação completa de 7 refletores led
Passagem de 45 metros de cabo PP
Troca 01 disjuntor
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Abertura valeta
Conserto de tubulação hidráulica
Troca 01 refil de filtro
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção em filtro de bebedouro com vazamento | 23.11.2023
Levantamento materiais hidráulicos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação falta de energia na escola
Reparos no painel eletrico na entrada da escola
Reaperto dos conectores
Manutenção em fiação eletrica
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 reparo de registro do chuveiro | 24.11.2023
CER Jacomina Filipe Sambiase | Instalação 01 disjuntor
Instalação 16 metros de eletroduto galvanizado
Instalação 13 conduletes com tomadas
Passagem 100 metros de cabo
Troca 02 tomadas
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 05 sifões
Troca 02 reparos de torneira bica movél
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 24 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Hermínio Pagotto | Montagem de andaime | 21.11.2023
Aplicação de massa acrilica na quarta e quinta sala
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
EMEF Hermínio Pagotto | Pintura Drywall quarta e quinta sala | 22.11.2023
Desmontagem de andaime
EMEF Hermínio Pagotto | Montagem de andaime | 23.11.2023
Aplicação de massa acrilica na sexta e setima sala
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
EMEF Waldemar Saffiotti | Ajuste de 02 tubos de ligação de vaso sanitário
Troca 01 conexão na tubulação hidráulica do bebedouro
EMEF Hermínio Pagotto | Pintura Drywall sexta e setima sala | 24.11.2023
Desmontagem de andaime
Montagem de andaime
Aplicação de massa acrilica na oitava sala
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
Pintura Drywall oitava sala
Desmontagem de andaime
Serviços de pintura concluidos
EMEF Henrique Scabello | Retirada de 04 torneiras de bebedouro
Aplicação de fita veda rosca
Instalação 04 torneiras de bebedouro

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 24 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Retirada, manutenção e instalação 01 ventilador | 23.11.2023
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
Levantamento de materiais eletricos
CE Fundecitrus | Troca 01 reparo de registro de chuveiro
Reaperto das torneiras dos banheiros

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 24 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução