## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 de janeiro de 2023
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Padre Mário Cavaretti Filho | Levantamento materiais eletricos | 23.01.2023
Levantamento materiais hidráulicos
Reparos em dois registros de chuveiro
Revisão telhado
Troca 23 telhas cerâmicas
Aterrou buraco na calçada
| CER "São Rafael" | Instalação de 04 cortinas completas
| CER José do Amaral Velosa | Remoção de 01 bomba queimada da caixa d'água | 24.01.2023
Encaminhamento da bomba para conserto
| CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação geral das tomadas
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Levantamento materiais eletricos
| CER Maria App. Azevedo Bozutti | Retirada de 04 cortinas com varão
| CER "São Rafael" | Instalação de 04 cortinas completas
| CER Carmelita Garcez II | Troca 01 chuveiro
Troca 01 controle de ventilador
| CER Padre Bernardo Plate | Aterrou buraco na calçada
Instalação 02 chuveiros
Troca 02 ventiladores
Troca 01 controle ventilador
Reparos em 01 torneira da cozinha
| CER Carmelita Garcez I | Troca 06 telhas cerâmicas
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Aplicação 20 metros de manta asfaltica no telhado
| CER Eugenio Trovatti | Inicio limpeza de telhado
Encaixe de telhas
| CER "São Rafael" | Armou disjuntores das tomadas da cozinha | 25.01.2023
| CER Lourdes App. Carvalho Prada | Retirada de pisos soltos na copa e cozinha
Retirada de entulho encaminhando ao "lixão"
Limpeza do local
| CER Eugenio Trovatti | Troca 06 telhas cerâmicas
Termino limpeza do telhado
| CER Cyro Guedes Ramos | Ajuste de tubo ligação vaso sanitário
Troca 05 ventiladores do pátio
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Verificação eletrica geral (escola em curto)
Levantamento materiais eletricos
Troca 01 disjuntor tripolar
Reaperto terminais
Troca 01 chuveiro
Troca 04 tomadas
| CER Carmelita Garcez II | Quebra de piso de concreto | 26.01.2023
Extração de raizes e tronco de árvore
| CER Lourdes App. Carvalho Prada | Termino da retirada do entulho
| CER Cyro Guedes Ramos | Regulagem 03 boias mecânicas das caixa d'água
Levantamento materiais eletricos
Troca 06 ventiladores
| CER José Ênio Casalecchi | Levantamento materiais eletricos, hidráulicos e de alvenaria
| CER Rosa Broglio Zanin | Retirada de madeiramento e placa de reforma | 27.01.2023
Retirada de poste de concreto quebrado
| CER Carmelita Garcez I | Assentamento de 08 capas cerâmicas
| CER Carmelita Garcez II | Levantamento de materiais de alvenaria e hidráulica
Retirada de entulho, tronco e raizes de árvore encaminhando ao "lixão"
| CER Padre Bernardo Plate | Quebra de piso de concreto
Abertura caixas de inspeção
Abertura de valeta
Conserto tubulação hidráulica
Fechamento de valeta
Fechamento das caixas de inspeção
| CER Maria Barcarola Filié | Substituição de 40 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 ventiladores
Instalação 25 metros de canaletas sistema X
Passagem de 50 metros de cabo
Instalação completa de 03 ventiladores
| CER Dona Cotinha de Barros | Aplicação de manta asfaltica no telhado
| CER Eloá do Valle Quadros | Verificação falta de água na cozinha
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Levantamento materiais eletricos
. |  | Organização dos cabos do alarmeVerificação dos quadros de energia
Troca 03 controles de ventilador
Conserto 01 tomada do quiosque

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Retirada da estrutura de ferro do palco encaminhando ao NGSAT | 23.01.2023
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca de 01 tubo de ligação
Troca 01 tampa de vaso sanitário
Reaperto 02 torneiras de lavatório
Montagem de andaime
Feita a conversão de reator para led em poste de iluminação
Desmontagem de andaime

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Verificação eletrica e hidráulica caixa d'água | 23.01.2023
Armou disjuntor da bomba da caixa d'água
CE Piaquara | Continuação pintura externa
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 24.01.2023
Lixamento paredes externas
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 25.01.2023
EMD Iracema Nogueira | Verificação eletrica e hidráulica caixa d'água
Levantamento materiais eletricos
Troca 01 flexível
Verificação vazamento nas caixas d'água internas
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação e ajuste de tomada | 26.01.2023
Levantamento material eletrico
Verificação quadro distribuição
CE Piaquara | Lixamento paredes externas
Continuação pintura externa
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 27.01.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Cadastro | Fixação 02 suporte de TV | 24.01.2023
Instalação 02 TV
Instalação 01 banner horizontal
Instalação de dreno na saida do ar condicionado
CEDEPE | Instalação de lixas anti derrapante na escada