## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Rubens Cruz I | Verificação fiação eletrica da cozinha | 05.02.2024
Manutenção 02 ventiladores
Verificação torneira elétrica
Manutenção na caixa de distribuição disjuntores
Troca 01 chuveiro
Substituição 04 lâmpadas tubulares para led
CER José Pizani | Pintura sala diretora
Continuação pintura interior nos corredores
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Aplicação massa corrida em 03 salas
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Abertura valeta
Manutenção em tubulação hidráulica rompida com magueira Pad2
CER Judith de Barros Batelli | Instalação 17 "ralo protetor" em todos os ralos da escola | 06.02.2024
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Lixamento das paredes de 03 salas
Pintura dos tetos de 03 salas
CER José Pizani | Pintura interna em esmalte
Aplicação massa corrida em diversos pontos na parte interna
CER Leonor Mendes de Barros | Regulagem 01 válvula de descarga
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Capinagem
Abertura de valeta
Inicio da construção de tanque de areia
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 04 chuveiros | 07.02.2024
Troca 03 lâmpadas de bulbo
Instalação completa 02 tomadas sistema X
Reaperto de 01 lavatório
Manutenção 02 tomadas
Abertura 05 brocas para o tanque de areia
Abertura para alicerce para assentar canaletas tanque de areia
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura primeira de mão 03 salas
CER José Pizani | Lixamento paredes internas
Continuação pintura interna
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 06 reguas de cabideiro
Calafetação de caixas de inspeção
CER Padre Bernardo Plate | Manutenção em vazamento 01 torneira elétrica | 08.02.2024
Troca 01 chuveiro
Regulagem 03 sifões
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Termino pintura 03 salas
Raspagem parede refeitório
Aplicação fundo preparador
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 02 ventiladores
Manutenção 02 ventiladores
CER Rosa Broglio Zanin | Troca 01 chuveiro
Troca 04 resistências de chuveiro
Manutenção em quadro de didjuntores dos chuveiros
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Inicio da construção da sapada do tanque de areia
Inicio assentamento de blocos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 08 reguas de cabideiros
CER José Pizani | Limpeza de trincas e juntas de dilatação
Aplicação de sela trinca
Pintura 01 porta
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação de telhado
Ajustes de telhas cerâmicas
Levantamento materiais de alvenaria
CER Padre Bernardo Plate | Lixamento ferragem estrutura dos toldos | 09.02.2024
Aplicação de convertedor de ferrugem
CER Rubens Cruz II | Instalação completa 01 tomada dupla sistema X
Passagem 12 metros de cabo
Manutenção em fiação em curto de 01 ventilador
Troca 02 disjuntor
Manutenção 01 ventiladores
Manutenção 01 controle de ventilador
Manutenção no quadro de distribuição
Mudança da instalação hidráulica 01 chuveiro
CER Marialice Lia Tedde | Fixação 01 luminária da cozinha
Troca 02 interruptores
Retirada 01 ventilador
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Raspagem das paredes sala da direção
Aplicação fundo preparador
Pintura refeitório
Pintura de sanca do corredor
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Continuação construção tanque de areia

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 ventilador | 05.02.2024
Troca 04 lâmpadas tubulares
Troca 02 controles de ventilador
Retirou ar bomba caixa d'água
Levantamento materiais elétricos
EMEF Altamira Amorim Mantese | Verificação telhado
Aplicação manta asfaltica aluminizada
Inicio limpeza canaletas de águas Pluviais
Inicio da instalação de telas contra sinantropicos nas grelhas de águas pluviais
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 chave boia da caixa d'água | 06.02.2024
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Abertura valeta
Verificação de tubulação rompida
Conserto realizado pelo DAAE
EMEF Altamira Amorim Mantese | Continuação limpeza canaletas de águas Pluviais
Cont. da instalação de telas contra sinantropicos nas grelhas de águas pluviais
EMEF Altamira Amorim Mantese | Continuação limpeza canaletas de águas Pluviais | 09.02.2024
Cont. da instalação de telas contra sinantropicos nas grelhas de águas pluviais

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçaves dos Santos | Manutenção em tubulação hidráulica na saida da caixa d'água | 05.02.2024
Levantamento materiais hidráulicos
CE Fundecitrus | Levantamento materiais hidráulicos | 07.02.2024
CE Fundecitrus | Manutenção 01 interruptor | 08.02.2024
Manutenção 02 controles de ventilador
Manutenção 01 ventilador
Troca 02 torneiras de lavatório
Troca 03 reparos de válvula descarga
Levantamento materiais elétricos
CE Alescio Gonçaves dos Santos | Limpeza de telhado
Limpeza de calhas do telhado
Desobstrução dos condutores das calhas
Troca 06 telhas cerâmicas
CE Alescio Gonçaves dos Santos | Revisão do telhado no terceiro bloco | 09.02.2024
Troca 10 telhas cerãmicas

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Instalação eletrica para ar condicionado sala superior dos computadores | 06.02.2024
Passagem 40 metros de cabo
Troca 01 disjuntor na poste de entrada principal
Instalação 02 tomadas duplas completas
Passagem 10 metros de cabo
Manutenção 01 luminária plafon
Manutenção 01 mesa
Instalação parcial de rodapé 01 sala
Instalação de acabamento em parede de Drywall
Manutenção 01 interruptor
Casa Cadastro | Inicio instalação eletrica para ventiladores | 09.02.2024