## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 04 ventiladores | 06.05.2024
Troca 01 lâmpada tubular
Troca 01 interruptor
Troca 02 tomadas
Troca 02 lâmpadas de bulbo
Troca 08 refletores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada de lousa sala computadores
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
CER Judith de Barros Batelli | Retirada de chuveiro
Quebra de parede
Troca de cotovelo ponta azul
Instalação 01 chuveiro
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Substituição 18 lâmpadas tubulares para led
Troca 07 lâmpadas tubulares
Inicio instalação elétrica do climatizador
Passagem 46 metros de cabo
Retirada 05 luminárias
Instalação 05 refletores
CER Dona Cotinha de Barros | Instalação completa 08 tomadas sistema X | 07.05.2024
Passagem 25 metros de cabo
Instalação 06 canaletas sistema X
Troca 02 ventiladores
Troca 10 lâmpadas de bulbo
Substituição 12 lâmpadas tubulares para led
Troca 20 lâmpadas tubulares
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura completa sala dos computadores
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Retirada 07 luminárias antigas
Instalação 07 refletores
Instalação elétrica para 05 refletores
Passagem 68 metros de cabo
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 03 torneiras
Troca 01 sifão
Troca 05 refis de filtro
Vedação de bebedouro com PU
Reparos no calçamento
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 03 ventiladores | 08.05.2024
Troca 02 controles de ventilador
Levantamento materiais elétricos
CER Eduardo Borges Coelho | Manutenção fiação chuveiro
Troca 01 sindal
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 01 lousa sala computadores
Instalação 01 disperser de sabonete
Instalação 01 disperser de papel
Instalação 04 cortinas
Continuação pintura interna
Troca 03 torneiras
Troca 04 refis de filtro
Verificação e fixação dos vasos sanitários
Manutenção em vazamento de bebedouro
CER Rosa Broglio Zanin | Troca 08 chuveiros
Substituição 10 lâmpadas tubulares para led
Troca 14 lâmpadas
Instalação 01 tomada
Troca 02 disjuntores
CER Ângelo Lorenzetti | Instalação 03 ventiladores
Passagem 10 metros de cabo
Troca 01 controle de ventilador
Manutenção 01 controle de ventilador
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada 01 lousa sala estruturada | 09.05.2024
Retirada 04 cortinas
Retirada 01 dispenser de sabonete
Retirada 06 armarios
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
Reparos azulejo banheiro
Troca 01 registro do bebedouro
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 04 lâmpadas
Verificação mal cheiro na laje
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Levantamento materiais elétricos
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 ventilador
Instalação completa 01 ventilador
Passagem 10 metros de cabo
Troca 13 lâmpadas tubulares
Troca 26 conectores de lâmpadas
Troca 01 torneira
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Instalação completa 01 tomada sistema X para o Rack | 10.05.2024
Instalação 02 ventiladores
Passagem
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 04 cortinas sala estruturada
Instalação 01 lousa
Instalação 01 dispenser de sabonete
Termino pintura completa sala estruturada
Recolocou 06 armarios na sala
Troca 02 torneiras
Troca 02 prolongadores
Conserto tubulação hidráulica
Reposição azulejos no bebedouro
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 13 lâmpadas tubulares
Troca 13 conectores de lâmpada
Fixação 01 aparador
Instalação 01 tomada sistema X
Mudança 01 tomada 127V para 220V

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Inicio retirada de pisos 01 sala | 06.05.2024
Retirada de entulho
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de armarios e carteiras 01 sala | 07.05.2024
Termino retirada de pisos da sala
Retirada de entulho
EMEF Edmilson de Nola Sá | Retirada dos acabamentos em madeira das paredes | 08.05.2024
Retirada 01 TV e suporte
Retirada das cortinas
Inicio retirada dos pisos, azulejos e reboco
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Manutenção em vazamento em vaso sanitário
Verificação de cauixa d'água
EMEF Edmilson de Nola Sá | Continuação retirada dos pisos, azulejos e reboco | 09.05.2024
EMEF Edmilson de Nola Sá | Continuação retirada dos pisos, azulejos e reboco | 10.05.2024
Limpeza 01 caixa de inspeção elétrica
Troca 01 tampa de concreto de caixa de inspeção

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Abastecimento da caixa d'água com caminhão pipa | 06.05.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Instalação completa 03 ventiladores | 09.05.2024
Instalação completa 02 tomadas sistema X
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 12 metros de cabo