## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 fevereiro a 01 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 braço de ventilador | 26.02.2024
Troca 01 ventilador
Troca 01 chuveiro
CER Carmelita Garcez I | Levantamento materiais elétricos
CER Padre Bernardo Plate | Troca 01 sifão
Manutenção em vazamento válvula de escoamento bebedouro
Manutenção 01 reparo de registro
CER Jacomina Filipe Sambiase | Manutenção em bebedouro elétrico
Verificação refletor externo
CER Eduardo Borges Coelho | Instalação completa 03 tomadas duplas
Troca 10 lâmpadas tubulares
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 02 torneiras de cozinha
Calafetação com PU na pia do lactário
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação ventiladores
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 chuveiro
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Continuação pintura corredor
CER Ricardo C. C. Monteiro | Nivelamento do piso para receber concretagem
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 04 torneiras
Instalação 02 chuveiros
CER José Pizani | Continuação pintura corredor
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura "reguas" dos cabideiros | 27.02.2024
Termino pintura interna
CER José Pizani | Pintura 02 portas e batentes
Termino pintura interna
CER Dona Cotinha de Barros | Substituição 30 lâmpadas tubulares por led
Troca 02 chuveiros
Manutenção em tubulação hidráulica na lavanderia
CER Angelo Lorenzetti | Verificação ventiladores
Reaperto dobradiças de porta
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de paredes externas
Aplicação fundo preparador
Manutenção em registro bebedouro
CER Leonor Mendes de Barros | Demolição do pergolado de concreto e madeira
Retirada de entulho
CER Maria Ap. Azevedo Bozuuti | Abertura valeta | 28.02.2024
CER Clodoaldo Medina | Instalação 01 chuveiro
CER José Pizani | Aplicação fundo preparador em parede externa
Aplicação de massa acrílica em parede externa
Inicio pintura externa
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Aplicação massa acrílica em parede externa
Aplicação fundo preparador em parede externa
Inicio pintura externa
Retirada e instalação 04 telas mosquiteiro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação de telas radie
Assentamento de tijolos comum
CER Maria Pradelli Malara | Limpeza e desobstrução de caixa de gordura
Fixação e calafetação com PU de lavatório berçario
CER José Pizani | Continuação pintura externa | 29.02.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
Troca 04 ventiladores
Troca 04 paflon de teto
Troca 03 tomadas
Instalação de caixa de didjuntor de sobrepor
Instalação 02 disjuntores
Troca 04 lâmpadas
CER Maria Pradelli Malara | Manutenção 01 registro chuveiro
CER Maria Ap. Azevedo Bozuuti | Abertura valetas
Troca 02 metro de cano e duas luvas
Conserto de tubulação de esgoto
Fechamento valeta
CER Leonor Mendes de Barros | Manutenções remendos no piso de concreto em varios pontos e rampa
Refez guia de jardim
CER Ricardo C. C. Monteiro | Inicio concretagem piso lavanderia
CER Honorina Comelia Lia | Instalação completa 01 tomada sistema X | 01.03.2024
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 04 metros de cabo
Troca 01 ventilador
Troca 02 controles de ventilador
Retirada 04 ventiladores
Fixação 03 ventiladores
Conserto 01 ventilador
Limpeza 01 filtro de ar condicionado
CER Eduardo Borges Coelho | Limpeza e colagem 01 cuba do lactário
CER Ângelo Lorenzetti | Instalação 04 acabamentos de válvula de descarga
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de paredes externas
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica em parede externa
Quebra parede
Conserto vazamento em tubulação hidráulica
Instalação 02 chuveiros
Instalação 02 sindal
Instalação 01 m de eletroduto
Passagem 100 metros de cabo
Instalação completa 01 ventilador
Instalação 01 tomada sistema X
Troca 03 controle de ventilador
Manutenção 01 ventilador
CER José Pizani | Continuação pintura parede externa
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino concretagem piso da lavanderia

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 fevereiro a 01 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Substituição 03 lâmpadas tubulares para led | 28.02.2024
Troca 03 contyroles de ventilador
Troca 02 ventiladores
Troca 06 lâmpadas bocal E27
Instalação 01 tomada dupla sistema X
EMEF Edmilson de Nola Sá | Levantamento de materiais elétricos e de alvenaria | 01.03.2024
EMEF Altamira Amorim Mantese | Levantamento materiais elétricos para ligação de ar condicionado em 14 salas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 fevereiro a 01 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Manutenção 01 vaso sanitário | 27.02.2024
Troca 01 anel de vedação
Troca 01 tubo de ligação e espude
Calafetação vaso sanitário
CE Piaquara | Instalação completa 05 tomadas
Instalação 06 metros de eletroduto
Instalação 05 conduletes
Passagem 15 metros de cabo
Manutenção 02 controles de ventilador
Verificação de ventiladores
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 01 controle de ventilador | 28.02.2024
Troca 02 lâmpadas tubulares
Manutenção 01 interruptor
Verificação elétrica do motor do portão eletrônico e ar condicionado
CE Rubens Cruz (Ranchinho) | Limpeza e colagem de 01 cuba da pia da cozinha
CE Piaquara | Instalação completa 01 tomada 220V | 01.03.2024
Passagem 4 metros de cabo
Verificação ventiladores
CE Fundecitrus | Chumbou 02 assentos de banco de concreto
Reparos com reboco na parede da quadra

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 fevereiro a 01 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Instalação completa 03 ventiladores | 28.02.2024
Troca 06 plafon Led
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 6 metros de cabo