## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 de janeiro a 02 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Dona Cotinha de Barros | Limpeza do teto da sala multimeios com água sanitária | 29.01.2024
Raspagem do teto
Aplicação fundo preparador
Aplicação de esmalte fosco nas manchas do teto
Troca 25 lâmpadas tubulares
Troca 03 tomadas simples para tomadas dupla
CER Adelina leite Amaral | Limpeza 02 caixas de gordura
CER Maria Pradelli Malara | Manutenção em torneira do lactário
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Assentou 01 soleira na passagem sala/banheiro
Assentou 05 pisos no banheiro
Assentou 06 azulejos no banheiro
Rejuntou pisos e ajulejos
CER Carmelita Garcez I | Troca 02 flexíveis
Levantamento de material hidráulico
Regulagem 01 sifão
CER Dona Cotinha de Barros | Pintura teto sala de recursos multifuncioanis | 30.01.2024
Aplicação massa corrida no teto sala multimeios
Lixamento do teto
Manutenção em telhado
Aplicação de manta asfaltica aluminizada
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 reparo de registro de pressão 3/4
Ajuste 03 suporte de papel higiênico
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Troca 01 reparo de válvbula descarga
Manutenção em boia mecânica da caixa d'água
CER Anunciata Lia David | Manutenção provisória em vazamento do filtro do bebedouro
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 sifão
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada de entulho
Instalação de tela em 02 grelhas de águas pluviais
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação 11 tomadas sistema X | 31.01.2024
Instalação 11 ventiladores
CER Dona Cotinha de Barros | Pintura teto sala de recursos multimeios
Limpeza de bolor do teto com água sanitária
Retoques de pintura no teto
Termino serviços de pintura
CER Zilda Martins Pierri | Limpeza piso de concreto 01 sala
Inicio pintura piso 01 sala
Reparos em pisos e azulejos soltos no banheiro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Reparos no concreto do alicerca do alambrado
Continuação concretagem da calçada
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Manutenção em tubulação hidráulica da caixa d'água | 01.02.2024
Manutenção hidráulica em bebedouro
CER Zilda Martins Pierri | Termino pintura do piso da sala
CER José Pizani | Pintura teto 01 sala
Raspagem de paredes internas
Aplicação de massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação chuveiros | 02.02.2024
Manutenção 04 ventiladores
Verificação das pias da cozinha e lactário
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação de chuveiros
Armou disjuntores
Verificação de ventiladores
CER Rubens Cruz II | Instalação de 01 vaso sanitário
Troca 02 parafusos de vaso
Calafetação 01 vaso sanitário
Calafetação 01 lavatório
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Raspagem de paredes 03 salas
Aplicação de fundo preparador 03 salas
CER José Pizani | Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 04 "rodinhos" de porta
Espalhou pedras em parte do calçamento
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Recolheu materiais de conctrução (areia e pedra)
CER Zilda Martins Pierri | Limpeza 02 caixas de gordura

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 de janeiro a 02 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Edmilson de Nola Sá | Levantamento de materiais eletricos | 31.01.2024
EMEF Waldemar Saffiotti | Quebra de parede do bebedouro
Manutenção em tubulação hidráulica do bebedouro
EMEF Edmilson de Nola Sá | Instalação completa 01 tomada 220V | 01.02.2024
Instalação de caixa de distribuição com 01 disjntor
Passagem 06 metros de cabo
Instalação 01 eletroduto
EMEF Altamira Amorim Mantese | Instalação 08 acabamentos de válvula de descarga
Troca 02 tubo de ligação com espude
Troca 08 anel oring na saída da tubulação descarga
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Manutenção em tubulação hirdáulica da caixa d'água (tubo e conexões) | 02.02.2024
Fixação com buchas e parafusos da bomba da caixa d'água
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Armou disjuntor

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 de janeiro a 02 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 de janeiro a 02 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Limpeza grelha de águas pluviais | 29.01.2024
Desmontagem 03 armarios e 02 mesas
Mundança de moveis do terreo para o primeiro andar
Montagem 03 armarios e 02 mesas
Polo Univesp | Instalação completa 10 tomadas duplas | 30.01.2024
Instalação 16 metros de canaletas
Passagem 100 metros de cabo
Instalação 01 painel de distribuição de sobrepor
Instalação 02 disjuntores
Polo Univesp | Instalação 17 metros de canaleta | 31.01.2024
Passagem 90 metros de cabo
Instalação cmpleta de 17 tomadas duplas
Polo Univesp | Passagem 120 metros de cabo | 01.02.2024
Instalação completa de 15 tomadas duplas
Polo Univesp | Termino da instalação das tomadas dos computadores | 02.02.2024
Instalação da fiação para ar condicionados na sala principal
Passagem de 70 metros de cabo